**Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в сфере электроэнергетики**

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законов в сфере в сфере электроэнергетики, эксплуатации сетей и передачу электроэнергии. На поднадзорной территории осуществляет свою деятельность Новооскольский РЭС ПАО «Россети Центр» «Белгородэнерго» эксплуатирует электроустановки и сети 10 и 0,4 кВ. В ходе проведенной проверки с выездом по адресу осуществления деятельности установлены нарушения требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. № 1070 одно из которых заключалось в том, что не была выполнена вырубка и опиловка деревьев, угрожающих падением на электролинию ВЛ-1О кВ. Также в ходе проверки были выявлены и другие факты которые могли повлечь за собой нарушения бесперебойной работы объекта электроэнергетики, повлечь нарушение прав неопределенного круга лиц. Для устранения выявленных нарушений заместителю генерального директора-директору филиала ПАО «Россети-Центр»-«Белгородэнерго» прокурором Новооскольского района было внесено представление. Представление рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены. Должностное лицо виновное в допущенных нарушениях привлечено к дисциплинарной ответственности. По постановлению прокурора района, Верхне-Донским управлением Ростехнадзора, главный инженер Новооскольский РЭС привлечен к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ